«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости -

Федеральное бюро технической	инвентаризации»

(полное наименование ОТИ - организации технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Кинешемское отделение Ивановского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"

(наименование обособленного подразделения ОТИ)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На Сооружение

(вид объекта учета)

Тепловая сеть и линии ГВС

' (наименование объекта учета)

Адрес (местоположение) объекта учета:

| Субъект Российской Федерации | Ивановская область |  |
| --- | --- | --- |
| Район | Кинешемский |  |
| Муниципальное образование | тип | сельское поселение |
|  | наименование | Горковское |
| Населенный пункт | тип | деревня |
|  | наименование | Новинки |
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | тип | улица |
|  | наименование | Парковая |
| Номер дома | 9 |  |
| Номер корпуса | - |  |
| Номер строения | - |  |
| Литера * | XI, XII |  |
| Kb.JVs | - |  |
| Иное описание местоположения |  |  |

Сведения о ранее произведенной постановке на технический учет в ОТИ

| Инвентарный номер |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер |  |

Штамп органа государственного технического учета о внесении сведений в Единый государственный реестр объектов капитального строительства (ЕГРОКС)

| Наименование учетного органа |  |
| --- | --- |
| Инвентарный номер |  |
| Кадастровый номер |  |
| Дата внесения сведений в ЕГРОКС |  |

Перечень документации на объект

| № п.п. | Наименование раздела | № стр. | Форма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Состав объекта | 3 | 2-СО |  |
| 2 | Сведения о правообладателях объекта | 6 | 3-ПН |  |
| 3 | Инвентарная карточка на трубопровод, провод, кабель передаточных устройств | 7 | 7-ПУ |  |

Общие сведения.

-

- Назначение и мощность комплекса: Тепловая сеть и линии ГВС предназначены для передачи теплоносителя и снабжения горячей водой потребителей.

- Местоположение: Ивановской обл., Кинешемскийр-н, д. Новинки, ул. Парковая, д. 9

- Год ввода (приемки) в эксплуатацию: 1972.

- Наличие объектов незавершенного строительства: нет.

- Наличие на территории объектов, не участвующих в производственном процессе: нет.

- Описание объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и внешнего благоустройства учетных участков или комплекса: тепловая сеть общей протяженностью 1371,5 м. (в 2-х трубном исчислении) и линии ГВ С общей протяженностью 578,5 м. (в 2-х трубном исчислении).

- Сведения об арестах (запрещениях): нет.

| Состав объекта. № на плане (литер) |  |  | Год ввода | Параметр |  | Площадь застройки (кв.м.) | Инвентаризационная стоимость 1969г. |  | Инвентаризационная стоимость 2009г. |  | Инвентарный номер бух. учета | Остаточная балансовая стоимость на 31.12.2006 (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование зданий, сооружений и сетей | Назначение | в эксплуата-цию | ед. изм. | кол-во |  | восста- нови- тельная | действии- тельная | восста- нови- тельная | действи- тельная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| XI,XII | Тепловая сеть и линии ГВС | теплоснабжение и подача горячей воды | 1972 | м | 1950,0 | — | 40465 | 22944 | 792103 | 449128 | ... | 2 140 409,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Тепловая сеть, в том числе | теплоснабжение | 1972 | м | 1371,50 | - | 30971 | 15489 | 606258 | 303196 |  |  |
|  | Учетный участок № 1 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 146,80 | — | 3523 | 1762 | 68963 | 34491 |  |  |
|  | Учетный участок № 2 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 20,30 | — | 325 | 163 | 6362 | 3191 |  |  |
|  | Учетный участок № 3 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 14,70 | - | 235 | 118 | 4600 | 2310 |  |  |
|  | Учетный участок № 4 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 8,50 | - | 536 | 268 | 10492 | 5246 |  |  |
|  | Учетный участок № 5 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 72,70 | ... | 1599 | 800 | 31300 | 15660 |  |  |
|  | Учетный участок № 6 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 161,70 | ... | 3881 | 1941 | 75971 | 37995 |  |  |
|  | Учетный участок № 7 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 13,00 | — | 208 | 104 | 4072. | 2036 |  |  |
|  | Учетный участок № 8 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 116,00 | ... | 2784 | 1392 | 54497 | 27248 |  |  |
|  | Учетный участок № 9 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 2,10 | — | 50 | 25 | 979 | 489 |  |  |
|  | Учетный участок № 10 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 5,50 | ... | 121 | 61 | 2369 | 1194 |  |  |
|  | Учетный участок № 11 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 5,50 | ... | 88 | 44 | 1723 | 861 |  |  |
|  | Учетный участок № 12 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м | 4,00 | ... | 88 | 44 | 1723 | 861 |  |  |

| 2.Сведения о правообладателях объекта 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учетный участок № 13 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 155,40 |  | ... | 3730 | 1865 | 73007 | 36507 |  |  |
|  | Учетный участок № 14 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 40,00 |  | ... | 640 | 320 | 12528 | 6264 |  |  |
|  | Учетный участок № 15 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 94,00 |  | ... | 2349 | 1175 | 45972 | 23001 |  |  |
|  | Учетный участок № 16 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 2,00 |  | ... | 44 | 22 | 861 | 431 |  |  |
|  | Учетный участок № 17 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 1,00 |  | ... | 16 | 8 | 313 | 157 |  |  |
|  | Учетный участок № 18 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 25,30 |  | ... | 559 | 279 | 10939 | 5461 |  |  |
|  | Учетный участок № 19 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 40,00 |  | ... | 640 | 320 | 12528 | 6264 |  |  |
|  | Учетный участок № 20 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 14,00 |  | ... | 224 | 112 | 4385 | 2192 |  |  |
|  | Учетный участок № 21 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 74,00 |  | ... | 1628 | 814 | 31868 | 15934 |  |  |
|  | Учетный участок № 22 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 16,00 |  | ... | 256 | 128 | 5011 | 2506 |  |  |
|  | Учетный участок № 23 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 184,00 |  | ... | 4416 | 2208 | 86443 | 43222 |  |  |
|  | Учетный участок № 24 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 14,00 |  | ... | 224 | 112 | 4385 | 2192 |  |  |
|  | Учетный участок № 25 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 14,00 |  | ... | 224 | 112 | 4385 | 2192 |  |  |
|  | Учетный участок № 26 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 35,00 |  | ... | 560 | 280 | 10962 | 5481 |  |  |
|  | Учетный участок № 27 (теплосеть) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 92,00 |  | ... | 2024 | 1012 | 39620 | 19810 |  |  |
| XII | Линии ГВС, в том числе | теплоснабжение | 1972 | м |  | 578,50 |  | ... | 9494 | 7455 | 185845 | 145932 |  |  |
|  | Учетный участок № 1 (ГВС) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 146,80 |  | ... | 2349 | 1174 | 45978 | 22981 |  |  |
|  | Учетный участок № 2 (ГВС) | теплоснабжение | 1972 | м |  | 8,50 |  | ... | 374 | 187 | 7321 | 3661 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учетный участок № 3 (ГВС) | теплоснабжение | 1972 | м | 161,70 | ... | 2587 | 2328 | 50644 | 45571 |  |  |
|  | Учетный участок № 4 (ГВС) | теплоснабжение | 1972 | м | 116,00 | ... | 1856 | 1670 | 36331 | 32690 |  |  |
|  | Учетный участок № 5 (ГВС) | теплоснабжение | 1972 | м | 101,50 | — | 1624 | 1462 | 31790 | 28619 |  |  |
|  | Учетный участок № 6 (ГВС) | теплоснабжение | 1972 | м | 4,00 | — | 64 | 58 | 1253 | 1135 |  |  |
|  | Учетный участок № 7 (ГВС) | теплоснабжение | 1972 | м | 40,00 | — | 640 | 576 | 12528 | 11275 |  |  |
|  | Итого в ценах 1969 года: |  |  |  |  |  | 40465 | 22944 |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2009года: | к=19,575 |  |  |  |  |  |  | 792103 | 449128 |  |  |

| Дата записи | Субъект права | Правоустанавливающие документы | Доля |
| --- | --- | --- | --- |

Отметки об обследованиях

3. Инвентарная карточка на трубопровод, провод, кабель передаточных устройств

Тепловая сеть и лини ГВС

(наименование трубопровода, провода, кабеля)

1. Общие сведения

|  |  |  |  | Напряже- | Протяженность (м) |  |  | Опоры, колодцы |  | Инвен- тарный номер бух. учета | Остаточная балансовая стоимость на 31.12.2006 (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане (литер) |  | Год | Материал, диаметр, марка, сечение и т.п. |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | ввода в эксплуатацию |  | ние (вольт), давление и т.п. | Всего | воздуш- ных линий | подземных (кабельных) линий | Мате- риал | Кол- во шт., м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| XI,XII | Тепловая сеть и линии ГВС | 1972 |  |  | 1950,0 | 1919,0 | 31,0 | — | — | — | 2 140 409,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Тепловая сеть, в том числе | 1972 |  |  | 1371,5 | 1349,0 | 22,5 | — | — | - | - |
|  | Учетный участок № 1 (теплосеть) | 1972 | сталь d= 100мм |  | 146,8 | 146,8 | 0,0 | — | — |  |  |
|  | Учетный участок № 2 (теплосеть) | 1972 | сталь d =50мм |  | 20,3 | 20,3 | 0,0 | — | — |  |  |
|  | Учетный участок № 3 (теплосеть) | 1972 | сталь d =50мм |  | 14,7 | 14,7 | 0,0 | — | — |  |  |
|  | Учетный участок № 4 (теплосеть) | 1972 | сталь d= 100мм |  | 8,5 | 0,0 | 8,5 | — | — |  |  |
|  | Учетный участок № 5 (теплосеть) | 1972 | сталь d =70мм |  | 72,7 | 72,7 | 0,0 | — | — |  |  |
|  | Учетный участок № 6 (теплосеть) | 1972 | сталь d= 100мм |  | 161,7 | 161,7 | 0,0 | — | — |  |  |
|  | Учетный участок № 7 (теплосеть) | 1972 | сталь d =25мм |  | 13,0 | 13,0 | 0,0 | — | — |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учетный участок № 8 (теплосеть) | 1972 | сталь d=100мм |  | 116,0 | 116,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 9 (теплосеть) | 1972 | сталь d=100мм |  | 2,1 | 2,1 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 10 (теплосеть) | 1972 | сталь d=70мм |  | 5,5 | 5,5 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 11 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 5,5 | 5,5 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 12 (теплосеть) | 1972 | сталь d=70мм |  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 13 (теплосеть) | 1972 | сталь d= 100мм |  | 155,4 | 155,4 | 0,0 | ... | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 14 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 40,0 | 40,0 | 0,0 | — | ... | . |  |  |
|  | Учетный участок № 15 (теплосеть) | 1972 | сталь d=80мм |  | 94,0 | 85,5 | 8,5 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 16 (теплосеть) | 1972 | сталь d=80мм |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 17 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 18 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 25,3 | 19,8 | 5,5 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 19 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 40,0 | 40,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 20 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 14,0 | 14,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | У четный участок № 21 (теплосеть) | 1972 | сталь d=80мм |  | 74,0 | 74,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 22 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 16,0 | 16,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 23 (теплосеть) | 1972 | сталь d=100мм |  | 184,0 | 184,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 24 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 14,0 | 14,0 | 0,0 | ... | — |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учетный участок № 25 (теплосеть) | 1972 | сталь d=50мм |  | 14,0 | 14,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 26 (теплосеть) | 1972 | сталь d-50мм |  | 35,0 | 35,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 27 (теплосеть) | 1972 | сталь d=80мм |  | 92,0 | 92,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
| XII | Линии ГВС, в том числе | 1972 |  |  | 578,5 | 570,0 | 8,5 | — | — | — | — |  |
|  | Учетный участок № 1 (ГВС) | 1972 | сталь d=50/25мм |  | 146,8 | 146,8 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 2 (ГВС) | 1972 | сталь d=50/25мм |  | 8,5 | 0,0 | 8,5 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 3 (ГВС) | 1972 | полипропилен d=40/20мм |  | 161,7 | 161,7 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 4 (ГВС) | 1972 | полипропилен d=40/20мм |  | 116,0 | 116,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 5 (ГВС) | 1972 | полипропилен d=40/20мм |  | 101,5 | 101,5 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 6 (ГВС) | 1972 | полипропилен d=40/20мм |  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |
|  | Учетный участок № 7 (ГВС) | 1972 | полипропилен d=40/20мм |  | 40,0 | 40,0 | 0,0 | — | — |  |  |  |

Определение инвентарной стоимости объектов в ценах 1969 года, (руб.)

| № на плане (литер) |  |  |  | Едини- |  | Стоимость | Поправки |  |  | Стоимость | Восстанови тельная стоимость |  | Действи- тельная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | № сборника | № таблицы | ца измере ния | Количество единиц | единицы измерения (руб.) |  |  |  | единицы с поправками |  | Износ % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| XI, XII | Тепловая сеть и линии ГВС | ... | — | м | 1950,0 | ... | ... | - | — | — | 40465 |  | 22944 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Тепловая сеть, в том числе | ... | — | м | 1371,5 | ... | ... | — | — | ... | 30971 |  | 15489 |
|  | Учетный участок № 1 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 146,8 | 12,00 | 2 |  |  | 24,00 | 3523 | 50 | 1762 |
|  | Учетный участок № 2 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 20,3 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 325 | 50 | 163 |
|  | Учетный участок № 3 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 14,7 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 235 | 50 | 118 |
|  | Учетный участок № 4 (теплосеть) | 5 | 122 | м | 8,5 | 63,00 |  |  |  | 63,00 | 536 | 50 | 268 |
|  | Учетный участок № 5 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 72,7 | 11,00 | 2 |  |  | 22,00 | 1599 | 50 | 800 |
|  | Учетный участок № 6 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 161,7 | 12,00 | 2 |  |  | 24,00 | 3881 | 50 | 1941 |
|  | Учетный участок № 7 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 13,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 208 | 50 | 104 |
|  | Учетный участок № 8 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 116,0 | 12,00- | 2 |  |  | 24,00 | 2784 | 50 | 1392 |
|  | Учетный участок №9 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 2,1 | 12,00 | 2 |  |  | 24,00 | 50 | 50 | 25 |
|  | Учетный участок № 10 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 5,5 | 11,00 | 2 |  |  | 22,00 | 121 | 50 | 61 |
|  | Учетный участок № 11 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 5,5 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 88 | 50 | 44 |
|  | Учетный участок № 12 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 4,0 | 11,00 | 2 |  |  | 22,00 | 88 | 50 | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учетный участок № 13 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 155,4 | 12,00 | 2 |  |  | 24,00 | 3730 | 50 | 1865 |
|  | Учетный участок № 14 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 40,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 640 | 50 | 320 |
|  | Учетный участок № 15 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 85,5 | 11,00 | 2 |  |  | 22,00 | 1881 | 50 | 941 |
|  |  | 5 | 122 | м | 8,5 | 55,00 |  |  |  | 55,00 | 468 | 50 | 234 |
|  | Учетный участок № 16 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 2,0 | 11,00 | 2 |  |  | 22,00 | 44 | 50 | 22 |
|  | Учетный участок № 17 (теплосеть) | 5 | 142 | М | 1,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 16 | 50 | 8 |
|  | Учетный участок № 18 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 19,8 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 317 | 50 | 158 |
|  |  | 5 | 122 | м | 5,5 | 44,00 |  |  |  | 44,00 | 242 | 50 | 121 |
|  | Учетный участок № 19 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 40,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 640 | 50 | 320 |
|  | Учетный участок № 20 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 14,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 224 | 50 | 112 |
|  | Учетный участок № 21 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 74,0 | 11,00 | 2 |  |  | 22,00 | 1628 | 50 | 814 |
|  | Учетный участок № 22 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 16,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 256 | 50 | 128 |
|  | Учетный участок № 23 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 184,0 | 12,00 | 2 |  |  | 24,00 | 4416 | 50 | 2208 |
|  | Учетный участок № 24 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 14,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 224 | 50 | 112 |
|  | Учетный участок № 25 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 14,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 224 | 50 | 112 |
|  | Учетный участок № 26 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 35,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 560 | 50 | 280 |
|  | Учетный участок № 27 (теплосеть) | 5 | 142 | м | 92,0 | 11,00 | 2 |  |  | 22,00 | 2024 | 50 | 1012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XII | Линии ГВС, в том числе | - | — | м | 578,5 | - | - | — | — | ... | 9494 |  | 7455 |
|  | Учетный участок № 1 (ГВС) | 5 | 142 | м | 146,8 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 2349 | 50 | 1174 |
|  | Учетный участок № 2 (ГВС) | 5 | 122 | м | 8,5 | 44,00 |  |  |  | 44,00 | 374 | 50 | 187 |
|  | Учетный участок № 3 (ГВС) | 5 | 142 | м | 161,7 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 2587 | 10 | 2328 |
|  | Учетный участок № 4 (ГВС) | 5 | 142 | м | 116,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 1856 | 10 | 1670 |
|  | Учетный участок № 5 (ГВС) | 5 | 142 | м | 101,5 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 1624 | 10 | 1462 |
|  | Учетный участок № 6 (ГВС) | 5 | 142 | м | 4,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 64 | 10 | 58 |
|  | Учетный участок № 7 (ГВС) | 5 | 142 | м | 40,0 | 8,00 | 2 |  |  | 16,00 | 640 | 10 | 576 |
| Примечание: стоимость элементов сети определена применительно к аналогичным типам оборудования и маркам материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |